## Table 1
ZADANIE
p.č. | Názov | Cena | Množstvo | Jednotka | Spolu
1 | Automatická závora pre intenzívne použitie 36V, sivá RAL, rameno do 3,5m s LED | 0 | 2 | ks | 0
2 | Kľúčový spínač na závoru pre možnosť ponechania závory v otvorenom stave, napr. údržba cesty a pod. | 0 | 2 | ks | 0
3 | Vjazdový stĺpik pre čítačku, s kotviacou doskou a strieškou, povr. Úprava | 0 | 1 | ks | 0
4 | Stĺpik pre bezpečnostnú infrazávoru | 0 | 8 | ks | 0
5 | Bezpečnostná fotobunka (pár) | 0 | 4 | ks | 0
6 | Radar bezpečnostný 24 GHz s nastaviteľným dosahom | 0 | 2 | ks | 0
7 | Výjazdový terminál s čítačkou a zberačom kariet, TPC/IP rozhranie, zabudovaný hlasový telefón VoIP, prevedenie pre exteriér | 0 | 1 | ks | 0
8 | Riadiaca jednotka pre ovládanie závor, vstup pre 2 čítačky Wiegand | 0 | 2 | ks | 0
9 | Napájací zdroj pre riadiace jednotky so záložným akumulátorom | 0 | 1 | ks | 0
10 | Čítačka bezkontaktných kariet s dosahom do 23cm, IP krytie | 0 | 3 | ks | 0
11 | ProLoop2 indukčný detektor prítomnosti vozidla pri vjazde | 0 | 4 | ks | 0
12 | L1 – indukčná slučka | 0 | 4 | ks | 0
13 | Komunikačný modul | 0 | 2 | ks | 0
14 | Konfigurácia SW do systému | 0 | 1 | ks | 0
15 | Návštevnícke karty s potlačou | 0 | 100 | ks | 0
16 | Snímač dokladov Combo Scan, (OCR snímač, rozl. 500Dpi) | 0 | 1 | ks | 0
17 | Server PC riadiaceho systému s inštaláciou, SQL databáza | 0 | 1 | ks | 0
18 | SW pre konfiguráciu parkovacieho systému | 0 | 1 | ks | 0
19 | UPS/Server | 0 | 1 | ks | 0
20 | Modul LPR | 0 | 1 | ks | 0
21 | Implementácia do systému | 0 | 1 | ks | 0
22 | Modul 2mpx kamery (čítanie LPR ), IR prisvietenie | 0 | 2 | ks | 0
23 | Implementácia do systému, licencia LPR | 0 | 1 | ks | 0
24 | Switch 5-portový | 0 | 2 | ks | 0
25 | Samonosný oceľový ostrovček pre umiestnenie závor a stĺpikov | 0 | 1 | ks | 0
26 | Dopravné značenie prikázaného smeru | 0 | 2 | ks | 0
27 | Kabeláže dátové a silové | 0 | 1 | ks | 0
28 | Drobný inštalačný a pomocný materiál | 0 | 1 | ks | 0
29 | Zemné výkopové práce, betonáž základov, úprava terénu | 0 | 1 | ks | 0
30 | Montáže káblových rozvodov | 0 | 1 | ks | 0
31 | Doprava a preprava park systému a osôb | 0 | 1 | ks | 0
32 | Inžinierska činnosť, koordinácie | 0 | 1 | ks | 0
SPOLU ( bez DPH ) |  | 0